2016 - 01 - 0012

소대장 박태준외 4명

관창수 최승식외 3명

직위	팀장		계급	소방위		성명	박태준	(서명)

2016	년	01	월	22	일	16	시	43	분	금요일

16	시	44	분		도착시간:	16	시	46	분

□

현장도착시 지붕위로 연기가 분출되며, 1층 속옷가게내 반자속에서 화염이 발생하고 있는 상태였음.

▣

□

□

현장도착즉시 작은 수관 3본을 연장하여, 1층 속옷가게내 반자속 화염에 대해 방수를 실시하여 진압하고, 사다리를 전개하여 함석으로 된 기와위로 올라가 ,지붕 속에서 불꽃이 새어나오고 있는 것을 확인하고, 소방장비를 사용하여 함석기와를 제거하면서 초기 화재진압을 실시하고, 잔화정리중 1팀에게 현장 인계후 귀소함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
1층 옷가게 반자속과 지붕(기와)위에 덧씌어진 함석기와속에서 연소가 확대되고 있는 상태였음.
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	▣	있음	□	없음
현장도착시 반자속에서 화염만 보임. 육안으로 보이는 것은 1층 옷가게 반자속 안쪽과, 지붕위의 함석기와속에서 연소가 확대된것으로 보여짐.

▣

□

□

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

□

▣

□

□

▣

□

▣

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

▣

□

□

영업중이라 개방되어 있있음.

□

▣

□

강제적인 진입흔적 없음

□

▣

□

자체설비 없음

쇠스랑, 빠루, 만능도끼등

해당설비 없음

특이사항 없음. 출동로상 대체로 원할했음.

□

□

▣

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상