GC-MS 장비 수리 현황

<구의아리수정수센터>

□ 대상장비 현황

구분	세부사항	장비 사진
기 기 명	가스크로마토그래프/질량분석기 (GC/MS)
설치년도	2006년 8월
구입단가	금158,996,090원
수 량	1대
제작사 (모델명)	미국 Agilent사 (6890N/5975)
용 도	맛·냄새물질 및 소독부산물 측정

□ 최근 5년간 수리 현황

연번	고장발생일	수리일	고장 및 수리 내용	수리자	수리 금액 (원)	비고
1	2018.2.7	2018.2.14	진공펌프 고장으로 자체 분해수리 완료	권학선	0	비예산
2	2017.5.16	2017.5.17	액정모니터 고장 발생으로 교체	권학선	222,000
3	2017.4.5	2017.4.19	Purge &Trap 스파져 및 트랩 오염으로 교체	권학선	605,000
4	2016.10.5	2016.10.13	컴퓨터 부팅불가로 하드디스크 교체 및 프로그램 재설치	경규선	605,000
5	2014.2.28	2014.3.23	진공펌프 불량으로 수리	경규선	660,000