ISO 14001 추진실적 보고(2/4분기)

[광암아리수 정수센터]

1. 환경목표

환경목표	세부환경목표	추 진 실 적		문제점	개선 대책
		2/4분기	누 계 (평균)
정수수질 및 약품관리	정수탁도 : 0.07NTU이하	0.05NTU	0.05NTU	없음	없음
	관말잔류염소 적정유지 -평균 0.3～0.5㎎/ℓ유지	0.31㎎/ℓ	0.31㎎/ℓ	“	“
	정수약품 누출관리 및 안전점검 - 안전점검 : 4회/일 이상 - 안전교육 : 1회/월 이상	점검:120회 교육: 3회	점검:240회 교육: 6회	“	“
원․정수 절약	유효율 관리 - 98%이상 유지	98%	98%	“	“
폐기물감량 및 적정관리	지정폐기물 적정관리 - 전량 위탁처리 (상수도연구원과 연계처리)	-	-	“	“
	오니케익 함수율 저감 - 함수율 65% 이하 유지 - 오니케익 전량 재활용	65% 724톤	65% 1,406톤	“	“
방류수 수질관리	방류수 수질관리 COD : 4.5 mg/ℓ 이하 SS : 6.0 mg/ℓ 이하	COD : 1.3 SS : 1.9	COD: 1.2 SS : 2.2	“	“
온실가스 감축	온실가스 감축량 목표 3,221톤 CO₂	674톤 CO₂	1,429톤 CO₂	“	“

2. 교   육

교육과정명	교육일시	교 육 내 용	강사명	실 적(인원/횟수)
				2/4분기	누 계
일반과정
환경영향평가
내부심사원
가스안전교육	1.18	가스(염소,산소,이산화탄소)안전교육	임성용	52/3	103/6
	2.15	가스(염소,산소,이산화탄소)안전교육
	3.15	가스(염소,산소,이산화탄소)안전교육
	4.18	가스(염소,산소,이산화탄소)안전교육
	5.24	가스(염소,산소,이산화탄소)안전교육
	6.17	가스(염소,산소,이산화탄소)안전교육

3. 의사소통

회 의 및 특별교육	일 시	내 용	강사명	실 적(인원/횟수)
				2/4분기	누 계
직원특별교육	1.26	공직기강 확립교육	소장	121/3	245/6
	2.26	공직기강 확립교육	소장
	3.24	공직기강 확립교육	소장
	4.26	공직기강 확립교육	소장
	5.26	공직기강 확립교육	소장
	6.15	공직기강 확립교육	소장

끝.