ISO 14001 추진실적 보고(4/4분기)

(강북아리수정수센터)

1. 환경목표

환경목표

세부환경목표

추 진 실 적

문제점

개선

대책

4/4분기

누 계

(평균)

원수수질 및 약품관리

정수탁도 : 0.05NTU이하

0.047NTU

0.045NTU

관말잔류염소 적정유지

0.53㎎/L

0.57㎎/L

정수약품 누출관리 및 안전점검

- 안전점검 : 4회/일 이상

- 안전교육 : 1회/분기 이상

점검 : 368회

교육 :   3회

점검:1,460회

교육:   12회

원․정수 절약

유효율 관리

- 99.0%이상 유지

99.5%

99.6%

폐기물감량 및 적정관리

지정폐기물 적정관리

- 전량 위탁처리

(상수도연구원과 연계처리)

고상 : 0㎏

액상 : 0ℓ

고상 : 0㎏

액상 : 0ℓ

오니케익 함수율 저감

- 함수율 68.0% 이하 유지

- 오니케익 전량 재활용

함수율	평균	1분기	2분기	3분기	4분기
2013	65.5	77.3	72.8	60.9	67.7
목표	68.0	78.0	75.0	58.0	61.0

67.7%

65.5%

방류수 수질관리

방류수 수질관리

- COD : 5.0 mg/L 이하

- S  S : 4.0 mg/L 이하

COD :5.4㎎/L

S S  :2.5㎎/L

COD:4.6㎎/L

S S :2.4㎎/L

에너지

절약

냉․난방 연료 절약

- 25,000L/년 이하 사용

(경유, LNG 등)

2,608L

11,958L

2. 교   육

교육과정명	교육일시	교 육 내 용	강사명	실적(인원/횟수)
				4/4분기	누 계
총 계				95/1	148/1
ISO직원교육	11/18	ISO환경경영교육	신동인	45/1
이해관계자교육	11/19	배출수처리시설 운영교육	홍기웅	4/1
이해관계자교육	12/16	수질오염사고 대응교육	홍기웅	4/1

3. 의사소통

회 의 및 간담회명	일 시	내 용	강사명	실 적(인원/횟수)
				4/4분기	누 계
총 계				1048/48	1048/48
직원 간담회	매주수요일	과제별, 현안사항 등의 안건으로 실시	-	204/12	1048/48

4. 표준문서 변동사항

구 분	제(개)정.폐기	표준문서명	사 유	해당부서	제정일자	누 계 (건/횟수)
					개정일자
지침서	개정	정수약품관리 지침서 등 7개	CAST장비 신규취득 등	운영과,보수과	11.19	7건

5. 환경법률 및 그 밖의 요건 변동사항

등록번호	환경법률 및 요건 변동사항	제(개)정 요지	관련표준	제정일자	비 고
				개정일자
36	폐기물관리법	제25조 → 제18조	사업장일반폐기물처리지침서	11.19