ISO 14001 추진실적 보고

(2016년 뚝도아리수정수센터)

1. 환경목표

환경목표	세부환경목표	추 진 실 적		문제점	개선 대책
		7월~10월	누 계 (평균)
정수수질 및 약품관리	정수탁도 : 0.07NTU이하	0.05	0.05		-
	송수잔류염소 유지관리 평균 : 0.35 ~ 0.60㎎/L 유지	0.45mg/L	0.42mg/L
	정수약품관리(안전점검 및 교육) - 안전점검 : 4회/일 이상 - 안전교육 : 1회/월 이상	점검:492회 교육:4회	점검:1,220회 교육:10회
원․정수 절약	유효율 유지관리 - 98.5%이상 유지	98.7%	99.8%
폐기물감량 및 적정관리	지정폐기물 적정관리 - 전량 위탁처리 (서울물연구원과 연계처리)	-	-
	오니케익 함수율 저감 - 함수율 67.8% 이하유지 (연평균) ㆍ 겨울철(1~3,12월) : 72.5%이하 ㆍ 여름철(7~9월) : 62%이하, ㆍ 봄,가을(4~6,10,11월) 67.5%이하 - 오니케익 전량 재활용	63.2% 803톤 전량 재활용	65.5% 7,206톤 전량 재활용		.
방류수 수질관리	방류수 수질관리(기준이하 유지) - COD : 7.0 mg/L 이하 - S S : 6.0 mg/L 이하	COD:5.7 SS:1.5	COD:5.6 SS:1.8
온실가스 감축	온실가스 감축량 목표 - 13,832ton CO2/년 이하배출	6,062ton CO2배출	12,560ton CO2배출

2. 교   육

교육과정명	교육일시	교 육 내 용	강사명	실적(인원/횟수)
				7~10월	누 계
총 계				539/23	1,423/58
일반관리 교육	7월 ~ 10월	실험실 안전관리, S-OJT교육	이준호 김미란	322/9	681/19
전기안전 교육	7월 ~ 10월	전기안전, 정전대비 교육	송용배 조정수	139/8	387/20
염소가스 교육	7월 ~ 10월	염소가스 안전교육	김유선 이천호	78/6	355/19

3. 의사소통

회 의 및 간담회명	일 시	내 용	강사명	실 적(인원/횟수)
				7~10월	누 계
총 계				389/9	702/17
정신교육	7월 ~ 10월	공직기강 확립, 복무관리, 인권교육 노동교육 등	소장 외부강사	249/4	475/7
보안교육	7월 ~ 10월	방호요원 및 사회복무요원 보안교육 훈련	김대원	100/4	175/7
외부업체교육	7월 ~ 10월	제어시스템 보안교육	외부강사	40/1	52/3

4. 표준문서 변동사항

구 분	제(개)정.폐기	표준문서명	사 유	해당부서	제정일자	누 계 (건/횟수)
					개정일자

5. 환경법률 및 그 밖의 요건 변동사항

등록 번호	환경법률 및 요건 변동사항	제(개)정 요지	관련표준	제정일자	비 고
				개정일자