투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시데이터센터
수신	서 울 특 별 시 장(정보기획담당관)
(경유)
제목	IT COMPLEX 클라우드센터(17~19층) 현장회의 결과에 따른 추가 검토사항 요청

1. IT COMPLEX 현장회의(2014.1.8.), 정보자원운영과-322(2014.1.23.)호와 관련입니다.

2. 클라우드센터 공사진행 사항에 대한 현장회의 결과에 따라 다음 내용에 대한 검토를 요청하오니 협조하여 주기시 바랍니다.

-   다           음 -

가. 현장에서 검토 후 데이터센터로 회신

➀ 데이터센터 전기 가용용량(1500KVA) 향후 용량 증설방안

➁ EPS/TPS 에 대한 라인 확장 가능여부

➂ 공랭식 항온항습기와 냉수식 항온항습기의 에너지 사용비교표

나. 데이터센터에서 확정후 현장으로 회신

➀ 관제제어시스템(전기등 설비중심) 설치 위치

- 건물 방재센터의 관제제어시스템에서 센터용으로 1라인 설치예정

- 설치위치 : 17층(클라우드센터 운영부속실) 관제

➁ 출입통제 운영 및 관리방안

- 개별운영 (전기,기계, 소방 등 방재센터 인력에 대해서는 지문을 등록하여 클라우드센터에 출입 가능).

첨부 1. 공사진행 사항 관련 회의 결과 보고서 1부.

2. IT-Complex 클라우드센터 전기용량 확장성 검토요청(안) 1부.  끝.

	서울특별시데이터센터소장
주무관			정보자원운영과장
협조자
시행	정보자원운영과-360	(	2015.1.27.	)	접수	정보기획담당관-1382	(	2015.1.27.	)
우	137-070	서울 서초구 서초동 393-1 (남부순환로 340길)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-3470-1439	/전송	02-3470-1449	/	hjlim@seoul.go.kr	/	비공개(5)