K사 불량 불꽃감지기 형식승인 현황

□ K사 불량 불꽃감지기 형식승인 현황

순번	형식승인번호	비 고
1	감09-34	○ 한국소방산업기술원 시험결과 불량 불꽃감지기로 판정
2	감10-10
3	감10-60
4	감10-63
5	감10-72
6	감11-24
7	감11-31
8	감11-33
9	감11-24-1
10	감13-40
11	감08-15
12	감08-41
13	감10-62

※ K사 형식승인 내역 : 총 29건 중 불량 형식승인 13건