미규제 신종물질(140항목) 채수

□ 채수 대상 : 총 12점 (원수 5, 정수6, 병물아리수 1)

※ 디클로로아세트알데히드(DCA) 전처리 (클로랄하이드레이트와 동일)

: 탈염소시약(Na2SO3) : 완충시약(Na2(HPO4)) : 완충시약(KH2PO4)=1.2 g : 2.0 g : 198 g  → 약 1g 주입

< 신물질분석과, 먹는물분석과, 미생물검사과 >
연번	구분	세부 구분	시료용기	채수량 (지점당)	시료 전처리	분석자
1	잔류의약물질 및 개인위생물질 (53)	53항목(~’15)	4L 갈색 유리병	4L×2병	정수 : 아스코르빈산 전처리 원수 : ×	김준일
2	농약 (11)	아미트롤, 트리사이클라졸 (’07)		Direct Analysis	(1번 용기 분취 사용)	문보람
		메티오카브(’10)		Direct Analysis		안치화
		사이퍼메트린, 프로시미돈, 빈클로졸린 (GC농약류 3)	1L 갈색유리병	1L × 1병	정수 : 아스코르빈산 전처리 원수 : ×	이현주
		알디카브, 옥사밀 (LC농약류 2)	1L 갈색유리병	1L × 1병	정수 : 아스코르빈산 전처리 원수 : ×	기효석
		린단, 말라티온, 헥사클로로벤젠 (’16)				기효석
3	산업용 화학물질 (35)	프탈레이트 (3) DEP, DPrP, MEHP			(2번 농약용 분취 사용)	이현주
		산업용화학물질 6 (’09)
		VOCs (12)	40 mL 바이알	40 mL × 4개	정수 : 아스코르빈산 + 염산(1+1) 2방울 원수 : ×	윤우현
		나프탈렌 (’15)
		톨루엔디아민 (2)	1L 갈색 유리병	1L × 1병	정수 : 아르코르빈산 원수 : ×
		과불화 화합물 (6)	PP용기 또는 PE용기(무균채수병)	500 mL × 2병		정관조
		알킬페놀 (4) 비스페놀-F, 4-t-옥틸페놀 (’16)			(1번 용기 분취 사용)	김준일
		벤조페논			(1번 용기 분취 사용)	권학선
4	맛·냄새 유발물질 (14)	냄새물질 (12)	60mL 바이알	60 mL × 4병	정수 : 아스코르빈산나트륨 10 mg 원수 : ×	권학선
		황화합물 (2)
5	조류독소 (8)	조류독소 (8) 마이크로시스틴-RR, -YR, -LA, -LF, -LY (’16)			(4번 용기 함께 사용)	권학선
6	소독 부산물 (12)	아세트산 (3)	60 mL 바이알(흰색)	60mL × 2병	정수 : 염화암모늄, 원수 미분석	이경우
		디클로로아세트알데히드 (DCA)※	60 mL 바이알(연두색)	60mL × 2병	정수 : 혼합전처리시약 1g 원수 미분석	윤우현
		질소계소독부산물 (6)	1L 갈색 유리병	1L × 1병	원수 · 정수 모두 : 티오황산나트륨 100 mg	윤우현
7	무기물 (2)	규소	PE (무균채수병)	1L × 1병		정일용
		인산염				김현희
8	방사성 물질 (5)	세슘137, 세슘134 아메리슘	PE (무균채수병)	1L × 2병 (2L × 1병)		정관조
		납214,악티늄228 (’16)
9	미생물 (2)	방선균(’13) 파울러자유아메바(’16)	PE (무균채수병)	1L × 2병	(파울러자유아메바 별도채수)	이은숙 장현정

참고) 할로아세토니트릴류(HAN) 전처리

: 탈염소시약(NH4Cl) : 완충시약(Na2(HPO4)) : 완충시약(KH2PO4)=1.2 g : 2.0 g : 198 g  → 약 1g 주입