문서번호	품질지도과-2279
결재일자	2015.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	품질지도과장	품질시험소장

KOLAS 갱신평가 권고사항 시정조치 계획(6)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시품질시험소

( 품질지도과)

『 2015년 KOLAS 갱신평가 』

권고사항 조치계획 보고(6)

‘15.9.16~9.18. 국가기술표준원 주관으로 품질시험소에 대한 KOLAS 갱신평가 결과,『권고사항』으로 지적된 아래 사항에 대한 시정조치 계획을 보고함.

Ⅰ		평 가 개 요

○ 평가일시 : 2015. 9. 16. ∼ 9. 18. (3일간)

○ 평가주관 : 산업통상자원부 국가기술표준원

○ 평 가 사 : 5명 (김종상 외 4인)

○ 평가결과 : 부적합 사항 7건, 권고사항 15건

Ⅱ		평 가 결 과

□ 권고사항

최고 경영자 변경 및 일반연혁의 변경사항 발생시 품질 매뉴얼에 기록하도록

규정 되어 있어 불합리하므로 개선할 것을 권고함

○ 내 용

Ⅲ		현 실 태

□ 품질메뉴얼에 품질시험소 개정이력에 대표자 변경(소장발령)에 의한           변경사항이 기록되어 있음

○ 예) 소장발령( 김 00 → 조 00)으로 표기

□ 품질메뉴얼의 시험소 소개(개요)에 품질시험소 연혁이 기록되어 있음

○ 예) 연혁 (1963.6.10. 서울특별시 토목시험소설치 등.........등)

Ⅳ		개선 방 향

□ 품질매뉴얼 최고 경영자 변경사항은 개인에 대한 기록으로 삭제

( 소장발령 성명 인적사항 포함됨)

□ 품질시험소의 시험소 소개(개요) 연혁 기록 삭제

Ⅴ		시정 조치 계획

□ 품질메뉴얼의 최고 경영자 개정이력 및 품질시험소 연혁          기록을 삭제 조치하겠음

○ 개정절차에 의거 품질문서 일괄 개정시 삭제 조치.  끝.