문서번호	품질지도과-2277
결재일자	2015.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	품질지도과장	품질시험소장

KOLAS 갱신평가 권고사항 시정조치 계획 보고(3)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시 품질시험소

(품질지도과)

『 2015년 KOLAS 갱신평가 』

권고사항 시정조치 계획 보고(3)

15.9.16~9.18. 국가기술표준원 주관으로 품질시험소에 대한

KOLAS 갱신평가 결과,『권고사항』으로 지적된 아래 사항에 대한 시정조치 계획을 보고함.

Ⅰ		평 가 개 요

○ 평가일시 : 2015. 9. 16. ∼ 9. 18. (3일간)

○ 평가주관 : 산업통상자원부 국가기술표준원

○ 평 가 사 : 5명 (김종상 외 4인)

○ 평가결과 : 부적합 사항 7건, 권고사항 15건

Ⅱ		평 가 결 과

□ 권고사항

품질문서의 개정사항에 대한 식별방법의 개선이 필요함

(현재 문서 개정사항을 빨간색 글씨로 표기하고 있으나 사본(배포본)의 경우,

컬러식별이 안되어 개정사항 식별이 안됨)

○ 내 용

Ⅲ		현 실 태

□ 품질문서 배포본을 흑백인쇄하여 사본으로 각부서에 배부함에 따라 개정      사항이 구별되지 않음.

○ 품질문서(품질메뉴얼, 품질절차서, 품질지시서)는 원본만 컬러(적색)        표기되어 있고 배포본은 개정사항이 흑백으로 표기되어 있음.

Ⅳ		개 선 방 향

□ 지금까지 배포된 품질문서(사본)의 흑백인쇄본은 원본과 동일한      칼라인쇄본으로 교체 실시

□ 배포본의 흑백인쇄 지양(컬러 인쇄)

Ⅴ		시정 조치 계획

□ 품질문서 배포본에 대한 개정사항 등은 칼라색상으로 구별        하여 식별이 용이토록 조치하겠음

○ 2015년도 개정사항을 반영하여 2016년도에 각부서에 일괄 배포            코자 함. 끝.