교육훈련 보고서			작 성	기술책임자	품질책임자	경영책임자
			기효석	代 송만식	이종규	김복순
			7/28	7/28	7/28	7/28
구 분	□ 소내 ☑ 소외		기 간		2014.7.22. 13:00~18:00
교육명 기관	KOLAS 종사자 보수교육 한국시험인증산업협회		부서 / 작성자		먹는물분석과 / 기효석
내 용	1. 적합성평가제도 개요 1) 적합성 평가(Conformity assessment)f란? - 제품, 프로세스, 시스템, 사람 또는 기관과 관련된 규정된 요구상항에 충족됨을 실증 - 적합성 평가에서 다루는 분야는 시험, 검사 및 인증과 더불어 적합성평가기관에 대한 인정이 포함됨. ※ 시험(Testing) : 시험은 가장 보편적인 적합성평가 활동으로 시험절차에 따라 적합성 평가 대상의 하나 이상의 특성을 결정하는 것 ※ 검사(Inspection) : 제품설계, 제품, 프로세스 또는 설치에 대한 조사를 실시하고 특정 요건에 대한 적합성을 결정하는 것 2) 국제 적합성 평가 체제 International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC, 58개국) 하에 각 지역별로 APLAC, EA, IAAC, SADCA 등이 있으며, 우리나라의 KOLAS에는 시험기관, 교정기관, 검사기관, 인증표준물질 제조 등의 분야가 있음 3) KOLAS 공인기관의 성적서 관리방향 및 성적서 기록관리, 위변조 방지 강화 - 관련규정 KOLAS-G-018 공인기관의 기술기록 관리에 관한 기본 지침에서는 승인된 성적서, 원시데이터 및 불확도 추정보고서 등 기술기록에서 수정 방지 절차 (암호 설정 등)를 갖추어야 하며, 성적서 관련 기술기록 파일은 1개월 이내에 백업을 받아야 함. - 의뢰자에게 성적서를 발송할 때는 위변조 방지를 위한 적절한 보안조치를 취해야 하며, 성적서를 파일로 전달하는 경우에는 수정을 하지 못하도록 암호설정 등의 보안 조치를 하여야 한다. - 최근 위변조 방지기술 : 성적서 진위확인시스템, 성적서 전용용지 사용, 고유 글자체, 홀로그램, QR 코드, 공인전자문서 등 활용기관 확대 추세임. 2. 인정위원회(시험.검사분야) 심의기준 및 전달사항 1) 현장서류 평가 : 주요 기록 확인에는 해당분야 평가사가 수기로 확인 서명 2) 최종인정범위 : 현장평가에서 기존의 인정범위가 수정되는 경우, 해당 기술평가사가 확인 서명 ※ 최종인정범위 양식이 개정됨(표준번호, 표준명 → 규격번호, 규격명으로 변경) 3) 시험성적서 : 인정마크 사용 및 국제공인기관 표시를 위한 지침을 준수 4) 표기방법의 표준화 : SI 단위를 사용하고, 유효숫자 표기 시 주의 5) 측정불확도 : 통계적 분석이 가능한 경우에 측정불확도를 산출해야 하며, 측정불확도 표기방법을 정확히 준수할 것. 6) 숙련도시험 : KOLAS 숙련도기술위원회에서 승인받은 경우에만 인정가능 ※ 숙련도 시험 : KOLAS 사무국에 공문 발송, 측정심사/시험소(자)간 비교시험 : 한국계량측정협회 공문 발송 7) 신뢰수준과 포함인자의 표기방법 - 정규분포 또는 자유도 10 이상의 t분포인 경우 : 신뢰수준 약 95 %, k=2 - 자유도 10 미만의 t분포인 경우 : 신뢰수준 95 %, k는 자유도에 따라 다르게 표기 - 불확도는 유효숫자 2자리 이내로 표기

내 용	3. 기술위원회 전달사항(숙련도 운영시험) 1) 숙련도 시험의 정의 시험 및 교정기관의 시험 수행능력 또는 측정 능력을 파악하기 위해 균질성이 보장된 시료를 공급하여, 이를 참가시험소 또는 교정기관에 배포하고, 그 기관이 제출한 시험 또는 측정결과를 통계적으로 분석하여 시험 수행능력 또는 측정능력을 종합적으로 판정하는 것. 2) 숙련도 시험 관련 기준 - 공인기관 인정제도 운영요령(KOLAS R-002)에 의거하여 공인기관 인정을 받고자 하는 자는 법인이면 누구든지 임의로 인정을 신청할 수 있음. - 숙련도시험 또는 측정심사 참가결과가 부적합한 것으로 판정된 자가 시정조치를 적절히 이행하지 않은 경우 인정신청 불가(제 17조 2항 3) - 동일 중분류에서 2회 이상 연속적으로 불만족 시 현장점검을 실시, 그 결과, 중대한 결함이 발견된 경우 특별사후관리 실시(제24조 6항 3) - 중분류별로 3년에 1회이상 참가(제26조 2항) 3) 비교시험 및 측정심사 - 원 칙 : 시험기관간 비교시험 우선 실시 (곤란시 측정심사 및 시험자간 비교시험 실시) - 소요비용 : 참가기관 부담 - 비교시험 및 측정심사 : KOLAS 숙련도 기술위원회의 적합성 판단 심의 후 가능 (한국계량측정협회로 공문 발송) 가. 시험기관간 비교시험 · 원칙 : 3개 기관 이상 참가 (KOLAS 인정기관 수가 2개 기관인 경우 예외) · 승인된 숙련도 시험 계획에 따른 운영 · 주관기관은 숙련도 시험 기술위원회에서 지정한 평가사 입회 나. 시험자간 비교시험 · 국내외 비교 가능 시험기관 부재시, 숙련도 시험 아이템의 기준값 설정할 수 없는 경우
교육소감	- 숙련도의 중요성을 알고 실험에 앞서 해나가야 할 방향을 설정케 함. - KOLAS 공인기관의 성적서 관리방향 및 성적서 기록 관리를 강조하고자 하는 전달사항 파악 - 농약류 및 휘발성유기물질 등 시험기관간 비교 실험(국내, 국외)을 통하여 숙련도 시험 실시 예정
교육자료 교육장소	KOLAS 종사자 보수교육 교재 (한국시험인증산업협회) 한국산업기술시험원(KTL) 7층 강당
참 석 자	먹는물분석과 기효석
평 가	법정 보수교육을 이수하였으므로 농약류 및 휘발성유기물질의 시험자간 비교 및 정도관리 시험 계획을 수립하여 KOLAS 숙련도 기술위원회의 승인을 득한 후 시험을 실시할 예정이니 대비하기 바랍니다.	기술책임자 代 송만식

연구-TP-5021-05(01)