LPG충전소,가스공급기지,고정식 압축천연가스(CNG),자동차

충전소소방순찰

- 대 상

연 번	업 소 명	소 재 지
LPG 충전소	수도석유(주)	동작대로 24(방배동)
	서초에너지(주)	남부순환로2224(방배동)
가스공급기지	한국가스공사 방배관리소	남부순환로2154(방배동)
고정식압축천연가스(CNG) 자동차 충전소	(주)우신씨엔지	과천대로 796(방배동)

- 방 법 : 매주수요일 펌프차량 이용하여 소방통로확보        훈련과 병행실시 (주 1회 이상)

• 이․충전시 안전장비 확보여부

• 이․충전시 안전관리자, 운전원 입회여부

• 이․충전시 충전량 및 기타 안전관리사항 준수여부