“MRI장비의 PM(Preventive Maintenance) ”

과업지시서(약정서)

2015. 2.

서울특별시 은평병원

(영상의학과)

MRI장비의 PM(Preventive Maintenance) 과업지시서

“서울특별시 은평병원 MRI(Siemens MAGNETOM Espree)장비의 PM(Preventive Maintenance) ”(이하 “유지보수”라 한다)에 대하여 서울특별시 은평병원(이하 “발주기관”이라 한다)과 지멘스(주)(이하 “계약상대자”이라 한다)간에 다음과 같이 과업지시서를 정한다.

Ⅰ. 총칙

제1조(목적) 서울특별시 은평병원에서 운영하고 있는 자기공명촬영장치(이하 “MRI”라 한다)의 사전 예방점검과 사후 신속하고 철저한 장애복구로 MRI 장비를 최적의 상태로 유지․운영될 수 있도록 “발주기관”의 유지관리 계획에 따라 “계약상대자”가 수행할 업무와 이에 수반되는 제반사항을 규정하는데 있다.

제2조(신의성실의 원칙) “발주기관”과 “계약상대자”는 본 계약 내용을 신의와 성실의 원칙에 따라 성실히 이행하여야 한다.

제3조(용어의 정의) 다음 각 호에 정하는 바에 의한다.

① 유지보수 : 유지보수대상의 정상운영을 위한 예방점검과 장애발생시 장애복구 조치 등 "발주기관"과 계약된 내용의 이행을 위한 제반활동을 말한다.

② 유지보수료 : 이 지침에 정한 유지보수 과업내용의 이행과 관련하여 계약상 지급되는 반대급부를 말한다.

③ 장애발생 : MRI 운용 중에 나타난 유지보수대상에 대한 장애 또는 MRI의 정상적 운영에 지장을 주는 상태를 말한다.

④ 장애복구 : 장애발생 후 MRI장비가 정상적으로 운용이 가능한 상태를 말한다.

제4조(계약기간) 본 계약은 2015년 3월 1일부터 2015년 12월 31일까지로 한다.

제5조(계약의 변경) “발주기관”과 “계약상대자”는 유지보수계약 내용에 변동이 있을 경우 별도의 합의서나 변경계약서를 작성, 서명 날인함으로써 효력을 갖는다. 이 경우 합의서 또는 변경계약서 내용이 본 계약과 상이하거나, 상충될 경우에는 본 계약내용의 기본적 내용이 변경되는 경우 외에는 합의서 또는 변경계약서가 우선하여 적용된다.

Ⅱ. MRI 유지보수계약 내역

제6조(유지보수관리 대상 및 과업내용)

① “계약상대자”의 유지보수 대상은 “발주기관”이 운영하는 MRI(Siemens MAGNETOM Espree)장비 1대 로 한다.

② 과업내용은 아래와 같다.

가. 50만원 이하 부품 무상공급

나. 연 6회 정기 예방점검 실시

다. Service Call 접수 및 장비다운 시 현장지원.

라. Corrective Service 실시.

마. Syngo Evolve Upgrade(본사의 일정에 따름)

바. Modification 및 S/W update 지원

사. 지멘스 원격서비스 (SRS)지원

아. 년1회 Application Training 지원

자. 정도관리 지원(단, 목측심사기준에 따른 검사결과는 병원의 책임사항임)

(타사장비 및 병원 부대설비 유지보수대상 제외)

- 보건복지부산하 한국의료영상품질관리원(KIAMI)에서 시행하는

특수의료장비의 품질관리검사에 의한 정도관리 시험항목 제반사항 유지관리

제7조(유지보수 장소)

① 유지보수관리 장소를 위한 제반 활동은 MRI가 위치한 "발주기관"이 지정하는 장소에서 실시하여야 한다. 또한 "발주기관"은 유지보수장소가 변경되는 경우 “계약상대자”에사전에 통보하여야 한다.

제8조(유지보수 관리체계)

① 유지보수관리 대상에 대한 장애처리는 365일 24시간 가능하여야 한다.

② “계약상대자”는 MRI 장애발생시 신속한 복구 조치로 MRI 운영에 지장이 없도록 하여야 한다.

③ 원인불명의 장애발생시 신속히 원인규명 및 복구조치를 취하여야 하며, 이에 따른 대책을 조속히 수립하여 문제해결에 최선의 노력을 기울여야 한다.

제9조(기술 및 교육 등이 지원)

① “계약상대자”는 MRI장비 운영 및 유지보수 등과 관련하여 “발주기관”의 기술지원 및 직원교육 등의 요구가 있을 시 적극 지원하여야 한다.

② “계약상대자”는 유지보수 등에 대한 발주기관“의 기술관계자 협의 요구 시 해당직원을 참석시켜 ”발주기관“의 요구에 적극 협조하여야 한다.

제10조(정도관리의 실시)

① 정도관리는 정기점검과 수시점검으로 나눈다.

② 정기점검

1. PM(Preventive Maintenance)은 격월제로 실시한다.

(MRI에 대한 예방점검과 시스템의 정상 작동 여부를 확인)

2. 년 2회 정도관리지원

③ 보건복지부산하 한국의료영상품질관리원(KIAMI)에서 시행하는 특수의료장비의 품질관리      검사에 의한 정도관리 시험항목 제반사항 유지관리 하여야 한다.

제11조(유지보수료의 청구와 지불)

① "계약상대자"는 계약서의 유지보수료를 1개월 기준으로 필요한 서류를 구비하여 해당월말일 기준으로 청구하여야 한다.

(단 “계약상대자”는 “발주기관”과 협의하여 격월로 조정하여 청구할 수 있다)

② “발주기관”은 "계약상대자"의 계약내용 이행여부를 확인하고 유지보수료를 정산하여야 한다.

단, 계약체결 후 용역착수 확인일로부터 유지보수기간이 1월 미만인 경우와 용역수행 기간이 1개월 미만인 경우는 1개월을 30일로 기준하여 일할계산 지급한다.

Ⅲ. 장애조치

제12조(장애 복구 준수사항)

① "계약상대자"는 "발주기관"으로부터 MRI의 장애발생 통보(구두, 서면 등)를 받을 때에는 신속히 장애복구조치에 임하여야 하며, 장애복구조치는 요청일로부터 1일이내로 한다.

② “계약상대자”는 전문기술요원은 구성하여 장애발생에 대비하여 365일 24시간 항시 유지보수조직 체계를 유지하여야하며 비상연락망을 제출 한다.

제13조(계약의 해지)

① "발주기관"은 다음 각 호의 경우 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다. 다만, 유지보수 관리 이행 중 해약 시 해약 당시까지의 용역비는 정산하여 지급한다.

1. “발주기관”의 사전승인 없이 타인에게 유지보수 관리를 양도한 경우

2. "계약상대자"가 본 용역을 이행함에 있어 소정의 성과를 기대하기 곤란하거나 본 용역을 수행할 능력이 없다고 "발주기관"이 인정하는 경우. 단, "계약상대자"는 부당하다고 판단할 경우에 이를 이유로 철회를 요구할 수 있으며, 이에 대한 입증책임은 "계약상대자"에게 있다.

3. "계약상대자"가 본 계약내용을 이행하지 않거나, 계약상 중대한 의무이행 조항을 위반한 경우

4. “제9조”에 정한 정기점검 및 수시점검을 통한 MRI 장애예방 및 장애복구 지연으로 인한 유지보수 대상 장비의 운영이 불가능하거나 정상운영에 중대한 영향이 발생(또는 우려)될 경우

② 계약 해지 시 “계약상대자”는 새로 선정된 업체가 인수를 마칠 때까지 유지보수를 성실히 수행하여야 한다.

Ⅳ. 각종 부담 및 책임이행

제14조(손해배상)

① "계약상대자"의 고의 또는 과실로 "발주기관"의 재산(임차포함)에 손해를 가한 때에는 그 손해를 "발주기관"에게 배상하여야 한다. 이 경우 손해발생에 대한 "계약상대자"의 고의과실이 없을 경우 입증책임은 "계약상대자"가 부담한다.

② 손해액 산정은 2개 이상의 국내 공인감정기관에 감정 의뢰하여 산술 평균한 가격을 감정가로 하며 “계약상대자”는 발주기관에게 즉시 배상하여야 한다.

제15조(위험부담)

① “계약상대자”는 계약내용에 따라 유지보수를 이행함에 있어 자기 책임 하에 각종 위      험으로부터 생명과 신체를 보호하여야 한다. 위험발생이 예견될 경우 “계약상대      자”는 “발주기관”에게 즉시 시정요구를 하여야 한다.

제16조(보안책임)

① “계약상대자”은 유지보수 업무상 출입하는 모든 장소에서 인지한 비밀사항에 대하여 비밀유지의 책임을 지며 유지보수 활동과 관련하여 취득한 업무상 기밀사항 및 기타 “발주기관”이 요구하는 보안사항을 제3자에게 누설하여서는 아니 되고 “발주기관”의 보안업무지침을 성실히 이행하여야 한다.

② “계약상대자”는 보안유지와 관련된 사항에 있어 계약의 종료 및 해지 후에도 존속하며, 이로 인한 문제가 발생 시 형사상, 민사상 책임을 져야한다. 단, “발주기관”의 사항 중 공지의 사실이 되는 부분에 한하여 본 항의 의무가 면제된다.

제17조(책임이행)

① 본 계약의 종료 또는 해지 이후에도 계약기간동안 발생한 책임이행사항에 대해서는 이행될 때까지 유효하며 양당사자의 승계자 및 양수인에게도 적용된다.

② 다음 각 호의 사항에 대하여 고장이 발생시 “계약상대자”는 책임지지 아니한다.

1. “발주기관”의 고의적인 고장 및 훼손.

2. 천재지변, 화재, 홍수, 불가항력적인 사고로 인한 고장 및 훼손.

제18조(분쟁의 해결)

① 본 용역의 수행 중 “발주기관”과 “계약상대자”간에 발생하는 분쟁은 상호 협의에 의한다.

② 계약서 및 과업지시서 등에 명시되지 아니한 사항은 관계규정에 의하고, 규정이 없으면 “발주기관”과 “계약상대자”이 서로 협의하여 결정한다.

③ 본 계약사항의 해석상 분쟁이 있을 경우에는 “발주기관”의 유권해석에 따른다. 다만, “계약상대자”이 적합한 입증자료를 제시한 경우에는 “계약상대자”의 해석에 따를 수 있다.

④ 이 계약과 관련하여 분쟁이 있는 경우 관할법원은 “발주기관”의 소재지를 관할하는 지방법원으로 한다.

제19조(권리의무의 양도) “발주기관”과 “계약상대자”는 사전 동의 없이 본 과업내용에 따른 권리 의무를 타인에게 양도하거나 과업내용의 이행을 제3자에게 하청할 수 없다.

제20조(기타사항)

① 본 용역과 관련한 문서, 용역수행계획서 등의 내용은 계약서와 동일한 효력을 갖는다.

② 본 과업지시서에 명시된 모든 조항은 최소한의 내용만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여, 과업수행에 문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 한다.

③ 이 약정 조건의 효력은 “발주기관”과 “계약상대자”이 상호 서명 날인한 날부터 발생하고 약정기간의 만료 또는 약정이 해지되는 날까지 효력이 있다. 다만, 민․형사상의 사건․사고가 종료되는 때까지 당해 사건․사고와 관련되는 약정사항은 그 효력이 계속되는 것으로 본다.

④ 모든 장애발생 시 “계약상대자”은 우선적인 대처의무가 있고 장애원인 규명의 책임은 “계약상대자”에 있다.

④ 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항에 대해서는 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 및 일반적인 상관례를 따른다.

⑤ 이 약정 체결을 증명하고 제 의무를 성실히 수행하기 위하여 약정서 2부를 작성하고 “발주기관”과 “계약상대자”가 서명 날인한 후 각각 1부씩 보관한다.

제 21조 (배상책임)

① 이 계약의 준거법에 따라 발생하는 대인손해에 대한 배상책임은 “계약상대자”가 진     다. 대물손해에 대하여 “계약상대자”에게 책임이 있을 경우, “계약상대자”는 재생산     또는 교체로 인하여 “발주기관”이 지출한 어떤 비용에 대하여 어떠한 경우에 있어     서도 최대 계약금액까지 배상해야 한다. 그러나 계약금액이 100만 EURO화를 넘는     경우 총 배상액은 최대 100만 EURO화까지이다.

② 계약상대자는 계약상대자의 고의 또는 중과실의 경우를 제외하고, 어떠한 경우에 있어서도 사용, 생산, 이익, 이자, 수입에 있어서의 손실, 정보 또는 자료의 손실 또는  간접적이고 결과적인 손해나 손실에 대하여 책임을 지지 않는다.

제22조(용역수행 시 제출서류)

① 정기점검 : PM 및 정도관리 결과

② 수시점검 : 장애처리 결과보고서

붙임1. 유지보수 대상 내역

장 비 명	수량	구입년도	비고
자기공명영상촬영장치(MRI) MAGNETOM Espree 1.5T	1대	2008. 2