계약심사 결과

연 번

2016 - 233

주관과

공원녹지과

건 명

공원내 시설물(북악팔각정) 유지보수 공사

사업개요

위    치 : 종로구 평창동 산6-17번지 일대

공사기간 : 2016. 8. ~ 10.

공사개요

- 팔각정 및 난간 도색, 정자 교체, 등산로 및 공원등 정비 등

소요예산 : 185,400천원 (도급비: 175,406천원 / 관급비: 9,994천원)

예산과목 : 공원녹지과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및

이용활성화, 시공원내 시설물 유지보수등(주민참여), 시설비(시비)

심사금액

(단위: 천원)

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감율
도급비	175,406	163,661	11,745	6.70%
관급비	9,994	9,994		심사제외
이설비				심사제외
총공사비	185,400	173,655	11,745

주요 검토사항

제비율 검토 : 조달청 원가계산 제비율 적용기준 (‘16. 3. 7.)

- 추정가격 3억원미만 공사로 퇴직공제부금비 제외

원가계산 비목 및 일위대가

- 일위대가 6~9호표 식재 자재 1.03주 → 1주 적용

- 일위대가 42호표 강관비계매기 비계공 0.1인/㎡ → 0.05인/㎡ 적용

- 일위대가 44,45호표 컨테이너 가설사무실, 가설창고

· 비계공 0.88인/동 → 0.15인/동

· 특별인부 0.44인/동 → 0.15인/동

· 크레인(트럭) 10t  4hr/동 → 1hr/동

자재단가

- 공사안내간판 단가 시중 거래실례가격 기준 조정

제경비 정산철저 : 기성대가 및 준공대가 지급시 정산 철저

- 청소인건비, 청소도구(빗자루, 쓰레받이 등) 구입비용은 환경보전비로 정산 불가

- 산업안전보건관리비는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용

기타사항

관급비 등은 심사 제외(관련기관과 협의 및 별도 검토 후 사업시행)

절감된 예산은 불요불급한 사업에 설계변경 등을 통하여 집행되지 않도록  하여야 하며 불가피하게 동일사업에 다시 사용하는 경우에는 예산부서(기획 예산과)의 사전협의를 거쳐야 함

하도급계약 발생시 반드시 하도급계약서 사본을 감사담당관으로 제출하기 바람

공사안내간판 및 현수막 제작시 “하도급부조리신고센터” 문구 삽입하기 바람

공사 계약 후 반드시 구민감사관 지정요청을 하기 바람

불필요한 설계변경(수량조정, 정산 설계변경 제외)이 발생하지 않도록 발주시 현장 여건에 맞춰 사업시행(구청장 구두지시사항)

행정(조치)사항

원가심사 결과를 가감없이 반영하여 설계도서 수정 및 물량 재확인 후 사업시행