상수도 공사용 자재 구매 검토서

덕타일 주철관 타이튼접합방식 확대시행과 관련한 동부수도사업소 시행 “답십리동488-319~12-166호 외 1개소 송배수관 정비공사”에 소요되는 덕타일주철관(내면 에폭시) 타이튼(2종)500mm용을 구매하여 자재수급에 만전을 기하고자 함.
		ㅊㅊ
	ㅊ

구매개요

○ 구매건명 : 수도용 덕타일 주철관 [내면 에폭시 수지 분체도장형(BPF)] 타이튼(2종)500mm 구매(대형117)

○ 소요예산 : 금58,353,480원(금오천팔백삼십오만삼천사백팔십원)

○ 구매방법 : 일반구매(전자입찰)

구매내역

품명	규격	단위	수량	금액
수도용 덕타일 주철관 [내면 에폭시 수지 분체도장관(BPF)]	타이튼 (2종) 500mm	본	36	금58,354천원

구매방향

○ 자격 : 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 입찰참가 등록

하고, KS규격 및 KC인증을 획득한 덕타일주철관(내부 에폭시 수지

분체도장-BPF)납품이 가능한 자

구매량 산출

○ 행정포탈의 자재관리시스템을 통한 구매 요구량에 의거 산출

(붙임 “ 구매수량 산출서” 참조)

예산과목

○ 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설비)

[(41101 – 노후상수도관(송.배수관)정비)] .끝.

2019.06

검토자 지방공업 주사 윤승욱