물품(자재) 구매 특수조건

가. 발주건명 :

- 수도용 덕타일 주철관 [내면 에폭시 수지 분체도장형(BPF)] 타이튼(2종)400mm 구매(대형121)

나. 구입품목

○ 서울특별시 상수도사업본부에서 구매하는 덕타일주철직관[BPF에폭시분체

도장]  으로서,

○ 해당 KS규격을 만족하고, 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등) 및 같은법 시행령 제24조(위생안전기준) 규정에 따른 위생안전기준 인증(KC인증)을 획득한 제품이어야 한다.(직관 - KS D 4311, 도장 - KS D 4317(직관 및 이형관))

다. 납품등

○ 각 품목별 계약단가는 품목별 예정가격에 투찰률(낙찰가격/추산가격)

을 일률 적용하여 산정하고, 소숫점 이하(원단위 미만)는 절사한다.

○ 해당 계약일로부터 30일 이내에 납품하되, 긴급사용을 요할 때는 즉시 납품 가능해야 한다. 납품장소는 발주 부서 지정장소로 하며, 인도조건은 납품장소하차도로 한다.

○ 납품 요구한 자재의 변경 또는 규격별 대체 납품은 불가능하다.끝.