4층 소화기 충압불량 교체	3층 완강기 설치된 곳 표지판 부착 1
	이하 빈칸
3층 완강기 설치된 곳 표지판 부착 2