<붙임>

SWN 여름철 점검표

점검지점		상도3배수지		점검일	2014.05.27	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		봉현배수지		점검일	2014.05.27	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		사당5주민센터		점검일	2014.05.27	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		사당3배수지		점검일	2014.05.27	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		사당4배수지		점검일	2014.05.27	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		까치고개공원		점검일	2014.05.27	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 미설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		봉천6-2배수지		점검일	2014.05.27	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		낙성대배수지		점검일	2014.05.27	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		봉천11배수지		점검일	2014.05.27	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		봉천11(小)배수지		점검일	2014.05.27	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		남현배수지		점검일	2014.05.27	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		대방배수지		점검일	2014.05.26	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		상도배수지(유입, 유출)		점검일	2014.05.26	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		노량진배수지(유입, 유출)		점검일	2014.05.26	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		영등포공원		점검일	2014.05.26	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		경남아너스빌		점검일	2014.05.26	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		시흥119안전센터		점검일	2014.05.26	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		독산119안전센터		점검일	2014.05.26	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		동작상떼빌		점검일	2014.05.22	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		보라매파크빌		점검일	2014.05.22	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		독산배수지		점검일	2014.05.26	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		법원가압장		점검일	2014.05.27	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		금천배수지(유입, 유출)		점검일	2014.05.28	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		선우배수지		점검일	2014.05.28	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		신림6배수지		점검일	2014.05.28	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		신림2-1배수지		점검일	2014.05.28	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		신림9배수지		점검일	2014.05.28	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		샘말공원		점검일	2014.05.28	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 미설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		신림2배수지		점검일	2014.05.28	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		장군봉배수지		점검일	2014.05.27	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		남부수도사업소		점검일	2014.05.27	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치 - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		백산초등학교		점검일	2014.05.26	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치(학교건물) - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		청룡초등학교		점검일	2014.05.27	점검자	김 완 기
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 없음 - 정상 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치(학교건물) - 설치 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상