SWN 여름철 점검표

점검지점		공릉배수지 유입,유출		점검일	2014.05.15	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 실리카겔 확보 - 시료관 확보 - 소모품 구매
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		월계배수지 유입,유출		점검일	2014.05.15	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 실리카겔 확보 - 시료관 확보 - 소모품 구매
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		상계가압장		점검일	2014.05.15	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 실리카겔 확보 - 시료관 확보 - 소모품 구매
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		수유가압장		점검일	2014.05.15	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 실리카겔 확보 - 시료관 확보 - 소모품 구매
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		북부수도사업소		점검일	2014.05.15	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 실리카겔 확보 - 시료관 확보 - 소모품 구매
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		수유2동 흰구름어린이공원		점검일	2014.05.16	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 실리카겔 확보 - 시료관 확보 - 소모품 구매
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		월계2동 월계119		점검일	2014.05.15	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 실리카겔 확보 - 시료관 확보 - 소모품 구매
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		방학3동 주민센타		점검일	2014.05.15	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 실리카겔 확보 - 시료관 확보 - 소모품 구매
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		중계본동 현대6차아파트		점검일	2014.05.15	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 해당없음 - 시료관 확보 - 소모품 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		상계3동 불암대림아파트		점검일	2014.05.15	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 해당없음 - 시료관 확보 - 소모품 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		번동소배수지		점검일	2014.05.15	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 실리카겔 확보 - 시료관 확보 - 소모품 구매
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		4.19배수지		점검일	2014.05.16	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 실리카겔 확보 - 시료관 확보 - 소모품 구매
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		도봉1동 주민센타		점검일	2014.05.15	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 실리카겔 확보 - 시료관 확보 - 소모품 구매
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		도봉2동 주민센타		점검일	2014.05.15	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 실리카겔 확보 - 시료관 확보 - 소모품 구매
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		미아가압장		점검일	2014.05.16	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 실리카겔 확보 - 시료관 확보 - 소모품 구매
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		미아5동 응달마을어린이공원		점검일	2014.05.16	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 실리카겔 확보 - 시료관 확보 - 소모품 구매
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		창2동 건영아파트		점검일	2014.05.15	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 실리카겔 확보 - 시료관 확보 - 소모품 구매
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		월계2동 청백3단지아파트		점검일	2014.05.15	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 실리카겔 확보 - 시료관 확보 - 소모품 구매
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		수유3동 강북구청		점검일	2014.05.16	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 해당없음 - 시료관 확보 - 소모품 구매
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

점검지점		창5동 가인초등학교		점검일	2014.05.16	점검자	박순덕
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 시료수 정상 유입 - 정상가동중 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 해당없음 - 시료관 확보 - 소모품 구매
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 비상연락망 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 적정유지 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체실시 - 정상가동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음