SWN 여름철 점검표

점검지점		낙산배수지		점검일	2014.05.29	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		성북소방서		점검일	2014.05.29	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		월곡소배수지		점검일	2014.05.29	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		월곡대배수지 유입		점검일	2014.05.29	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		월곡대배수지 유출		점검일	2014.05.29	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		인수배수지		점검일	2014.05.29	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		성북1배수지		점검일	2014.05.29	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		북악가압장		점검일	2014.05.30	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		도원배수지		점검일	2014.05.30	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 이상없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		서울한강초등학교		점검일	2014.05.30	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 無
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		서울용암초등학교		점검일	2014.05.30	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 無
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		동아그린아파트		점검일	2014.05.30	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 無
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		서울서빙고초등학교		점검일	2014.05.26	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 無
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		서울사대부설초등학교		점검일	2014.05.29	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 無
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		정릉4배수지		점검일	2014.05.29	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		정릉2배수지		점검일	2014.05.29	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		정릉3배수지		점검일	2014.05.29	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		혜명배수지		점검일	2014.05.29	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		돈암119소방파출소		점검일	2014.05.29	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 無
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		성북2가압장		점검일	2014.05.29	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료+관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		성북2저구배수지		점검일	2014.05.29	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		삼청가압장		점검일	2014.05.30	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		시청 서소문별관		점검일	2014.05.30	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		경내가압장		점검일	2014.05.30	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		무악배수지		점검일	2014.05.30	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		평창1배수지		점검일	2014.05.30	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		광화문광장		점검일	2014.05.30	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		한남배수지		점검일	2014.05.26	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		보광배수지 유입		점검일	2014.05.26	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		보광배수지 유출		점검일	2014.05.26	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		보광가압장		점검일	2014.05.26	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		남산배수지		점검일	2014.05.26	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		중부수도사업소		점검일	2014.05.30	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		서울한강초등학교		점검일	2014.05.30	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		개운산배수지 유입		점검일	2014.05.29	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		개운산배수지 유출		점검일	2014.05.29	점검자	신상은
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 이상없음
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음
		정전대비	- UPS 설치여부			- 有
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 이상없음 - 이상없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음