<붙임1>

SWN 여름철 점검표

점검지점		대현산배수지 유입		점검일	5월 13일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			불필요 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 없음 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			불필요 없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		대현산배수지 유출		점검일	5월 13일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			확보 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정상 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		동부수도사업소 실험실		점검일	5월 13일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			확보 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			불필요
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정상 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		옥정초등학교		점검일	5월 14일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			확보 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정상 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		금호배수지		점검일	5월 14일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			확보 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정상 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		응봉배수지		점검일	5월 14일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			확보 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정상 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		아차산배수지 유입		점검일	5월 14일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			불필요 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 미설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			불필요 없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		아차산배수지 유출		점검일	5월 14일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			불필요 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			불필요 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		용마산배수지 유입		점검일	5월 13일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			불필요 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 미설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			불필요 없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		용마산배수지 유출		점검일	5월 13일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			불필요 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			불필요 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		상수도연구원		점검일	5월 13일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			확보 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정상 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		성수2가1동주민센터		점검일	5월 14일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			확보 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정상 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		중랑소방서		점검일	5월 13일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			확보 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정상 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		시립동부병원		점검일	5월 13일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			확보 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정상 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		용마산소배수지		점검일	5월 13일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			확보 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정상 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		아차산소배수지		점검일	5월 14일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			확보 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정상 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		서울시립대학교		점검일	5월 14일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			확보 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			미확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정상 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		동대문소방서		점검일	5월 14일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			확보 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			미확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정상 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		사가정공원		점검일	5월 13일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			확보 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			미확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정상 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		중곡119안전센터		점검일	5월 13일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			확보 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			미확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정상 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		중랑캠핑숲		점검일	5월 13일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			확보 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			미확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정상 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		롯데캐슬피렌체아파트		점검일	5월 13일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			확보 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			미확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정상 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		상봉초등학교		점검일	5월 13일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			불필요 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			불필요 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		신묵초등학교		점검일	5월 13일	점검자	성 민 재
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정상 정상 없음 정상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			불필요 확보 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			불필요 설치 설치 설치
		정전대비	- UPS 설치여부			미설치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			불필요 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			없음