누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 61 다점식 및 L-로드 탐사
블록명	방배1-21	작업일자	6.14	날씨		맑음	주간,야간
탐지원	김재모, 전경복, 임효식
누수위치	서초구 서초대로15길16(방배동 870-20번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(반포중블록 민원탐사 재탐 적출건) 다점식 : 서초대로15길16(방배동) 150mm관로 누수 L-로드 : 서초대로15길16(방배동) 150mm관로 누수