누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 86 다점식 및 L-로드 탐사
블록명	서초02	작업일자	8.4	날씨		맑음	주간,야간
탐지원	김재모. 전경복
누수위치	서초구 주흥6길25(반포동 705-9번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(반포중블록 민원탐사 누수 적출건) 다점식 : 주흥6길25(반포동) 150mm관로 누수 L-로드 : 주흥6길25(반포동) 150mm관로 누수