문서번호	기전설비2과-770
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전설비2과장	시설부장
성태진	김두석	02/26 차광재

한강공원 분수시설 전기안전관리 대행용역 기성금지급 검토보고(4차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2

서울특별시 한강사업본부

(기전설비2과)

한강공원 분수시설 전기안전관리 대행용역

기성금 지급 검토 보고(4차)

『 한강공원 분수시설 전기안전관리 대행용역』 시행 과 관련 부분 준공에 따른 기성금지급(4차) 요청에 대한 검토 보고임.

1. 추진근거

□  『 2013 한강공원 엘리베이터 유지관리 계획』(2013.02.08)

※분수시설 전기안전관리 대행용역 기성금 요청 :금회 4차(12~‘14.2월분)/4차

2. 용역개요

□ 건    명 : 2013년 한강공원 분수시설 전기안전관리대행용역

□ 용역업체 : (주)다우안전기술단 대표 유영윤 (☏ 02-357-0002)

□ 계 약 일 : 2013. 2. 26(착 수 일 : 2013. 2. 26)

□ 준 공 일 : 2014. 2. 28

3. 용역내용 : 여의도물빛광장분수외 4개소 전기안전점검

□ 여의도물빛광장(월4회),뚝섬벽천․난지거울(월2회), 난지물놀이장(월1회)

뚝섬 음악분수(월4회)

□ 용역변경계약 (2013.10.31.일) 뚝섬 음악 분수 추가 용역 실시

4. 금회 기성금 내역 :

월 별	월간점검 내 역	계약금액 (원)	기 성 금 지급월정액(원)	기 성 금 지급잔액(원)	비 고
합 계		14,867,880	14,867,880	0
′13. 3-5 월 ( 1 차 )	정기점검		2,977,800	8,933,400
6-8월(2차)	정기점검		2,977,800	5,955,600
9-11월(3차)	정기점검		3,716,970	5,195,310
12-′14.2월 (4차)	정기점검		3,716,970	0	금회

5. 검토내용

□ 분수시설 전기시설 월1-4회 점검 적정여부 확인 : 적합

- 여의도물빛광장분수외 4개소 수배전반, 저․고압시설, 절연저항측정 등

□ 점검일지, 작업사진 등 확인 : 적합

6. 검토의견

□ 분수시설 전기안전관리대행용역 부분준공에 따른 용역업체의 기성금 지급 요청이 있어 상기와 같이 검토한 결과 적합하므로

□ 아래와 같이 기성금을 지급하고자 함

- 기성금 4차(12~‘14.2월분) 지급내역 : 3,716,970원. 끝.