문서번호	도시철도사업부-10197
결재일자	2016.11.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		경전철2과장	도시철도사업부장
임병길		최광무	11/01 박동룡
협 조
	경전철1과장			김상우
	공정관리과장			김형건

건설공사장 긴급 안전점검 실시계획

2016. 11

도시기반시설본부

도시철도사업부

건설공사장 긴급 안전점검 실시계획

2016년 동절기 대비 도시철도(경량전철)공사장에 대한 긴급 안전점검을 실시하여 추락, 낙하 , 감전 및 화재발생 등 안전사고를 사전에 방지코자 함. 《 ´16.10.31. 현안 회의시 시설국장 지시사항 : 긴급 안전점검 실시 》

□  관련근거

❍ 안전관리과–8255호(2016. 11. 1), 공사장 안전점검 실시

□  긴급 점검개요

❍ 점검대상

- 우이~신설 도시철도 민간투자사업 건설공사 : 4개 공구

- 신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사     : 3개 공구

❍ 점검기간 : 2016. 11. 1. ~ 11. 2(수)

❍ 점검방법  : 공사관리관, 현장소장 및 책임감리원 합동점검 실시

❍ 현장 점검자

구 분	점검자				비 고
	1공구	2공구	3공구	4공구
우이～신설	위성환 윤대희	조규영 주세진	권순환 신익현	박노성 정영호	각 공구 소장 및 감리단장 합동점검
신림선	본 공사 미착공으로 금회 점검 제외

□  주요 점검내용

❍ 공사장 안전관리 상태 전반

- 개구부 안전난간 및 안전방망 설치 실태

- 낙하물 방지망 설치기준 준수 여부

- 화재대비 소화시설, 분전함 및 누전차단기 설치 실태

- 건설기계 작업시 신호수 배치 등

❍ 시민불편 및 시민안전 사항

- 공사장 주변 보․차도 등 시설물 관리실태

- 공사장 주변 청소 및 정리정돈 상태

- 기타 시민 불편사항 위해요인 등

□  점검결과 조치

❍ 경미한 지적사항에 대해서는 현장에서 즉시 시정조치

❍ 보수 및 보강이 필요한 사항은 사업시행자 및 감리단 통보

※ 지적된 사항에 대해서 재 지적되는 사례가 없도록 현장관리 강화

□  행정사항

❍ 건설공사장 긴급 안전점검 결과는 ´16.11.2(수) 까지 서면보고

붙 임 : 공사장 안전점검 실시 결과(양식) 1부.  끝.