투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	한국화학융합시험연구원장
(경유)
제목	습식탈황 액상촉매 시험의뢰(16-5)

난지물재생센터에서 사용하고 있는 습식탈황 액상촉매 시험을 아래와 같이 의뢰하오니 검사결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

1. 시험의뢰 내역

약 품 명	시 험 항 목	비 고
탈황 액상 촉매	비중	소화가스 황화수소 제거용
	점도(cP)
	입도(㎛)
	pH
	Mg 함량(%)
	Fe 함량(%)

2. 시험의뢰 시료: 탈황 액상 촉매(별송) 1점 .   끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
★주무관	박정호		운영과장	전결 11/02 김웅남
협조자	주무관	장인환
시행	운영과-4020	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)	/
전화	02-300-8527	/전송	02-300-8518	/	nongjang@seoul.go.kr	/	부분공개(6)