문서번호	급수운영과-27484
결재일자	2016.11.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
이준범	배성호	11/02 代배성호
협 조

보 고 서

(순환관망 형성)

2016. 11.

동부수도사업소

(급수운영과)

보 고 서

************************* 일대는 잦은 이물질 출수로 인한 급수불편 민원이 많은 관말지역으로 이를 해결코자 순환관망을 형성하여 맑고 깨끗한 수돗물 아리수를 공급하고자 함.

2016. 11. 02.

보고자 : 지방시설서기보  이 준 범

Ⅰ		현 황

❍ 민 원 요 지 : 잦은 이물질 출수로 인한 급수불편 해소 요망

❍ 위       치 : *****************************

❍ 민 원 이 력

- 급수불편(적수) : 민원접수번호(0932014040942, `14.08.14.)

****************

- 급수불편(적수) : 민원접수번호(0923014054003, `14.10.07.)

****************

※ 중곡동 340-17 번지 일대에 잦은 민원전화로 민원을 해소코자 주기적으로 퇴수조치

Ⅱ		보 고 내 용

❍ 상기 구간에 대해 직반장과 현장답사 및 GIS시스템 상 확인결과 관말지역으로 잦은 이물질 출수로 인한 급수불편이 많은 지역이며,

❍ ‘16년도에 정비하기 위해 상반기 도로관리 심의를 완료한 구간으로,

❍ 이물질 관련 민원을 해결하기 위해 관 부설하여 순환관망을 형성코자 함.

- 위치도

위치도

Ⅲ		조 치 의 견

❍ 상기 보고내용과 같이 관 부설코자 하며,

❍ 본 공사는 도로굴착 승인 후 광진구 관내 상수도공사 업체에게 작업토록 지시하여 시민 불편을 해소하고자 함.

❍ 공사개요

연번	위치	공사개요	소요예산	예산과목	비고
1	*********** ********	D=80mm, L=30m	10,000천원	자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비[노후상수도관(배급수관)정비]

끝.