점검결과 지적사항

Ⅰ. 개요

1. 공 사 명 : 겸재교 건설 및 연결도로확장공사(육교 및 보도)

2. 점 검 일 : 2016. 10.

3. 점 검 자

- 중랑구 : 도로과 시설6급 이기영, 시설7급 김동석

- 시공사 : ㈜한진중공업 현장소장 이후영

- 감리단 : ㈜동일기술공사 감리단장 이봉우

4. 점검대상 : 보도육교 1개소, 보도 1,986㎡, 보행자울타리 190경간

Ⅱ. 내용

연번	위 치	지 적 사 항	비고
1	겸재교 현장사무실 앞	횡단보도앞 턱낮춤 미설치 및 주변도로 침하
2	면목주유소 앞	횡단보도앞 점자블록 및 유도블록 미설치
3	면목주유소 앞	보도블록 침하
4	면목2동사거리 횡단보도앞	보도블록 침하
5	겸재교 보도육교 하부	연결교량 하부 배수처리 철저(호안블록 층 마감처리)

	현 황 사 진

내 용	횡단보도앞 턱낮춤 미설치 및 주변보도 침하

내 용	횡단보도앞 점자블록 및 유도블록 미설치

	현 황 사 진

내 용	보도블록 침하

내 용	보도블록 침하

	현 황 사 진

내 용	연결 교량 하부 배수처리 철저(호안블록등 마감처리)