		북부수도사업소
CU********3*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	2643702	고객접수번호	0952016084801
수용가명	*********	민원신청일	2016년 11월 03일
수용가주소	*************************************************
신청인	***	******	***********
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	2	기물번호	R1000062042
현장방문일시	16시 40분	현장출동자	이영희
처리일시	2016년 11월 03일	누수여부	Y
입회자	***	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	누수있음 건물내부 옥내배관누수

끝.

주무관							이영희				주무관					양영상					현장민원과장					11/03 한병주
협조자
시행			현장민원과-17724										(						)		접수												(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 935																/
전화		02-3146-3374							/전송								/														/	부분공개(6)