유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견서(제7조제1항 관련)
○ 대상사업명 : 밤고개로 확장공사 기본 및 실시설계 ○ 유지관리부서(또는 사업계획부서) : 서울시 동부도로사업소
분야	유지관리부서(또는 사업계획부서) 검토의견	발주기관(부서) 조치계획
서울시 동부도로사업소	가. 교통신호기 분야 - 교통신호기공사 업무처리 가이드라인(2014년, 서울시 도시교통본부) 적용 나. 교통안전표지 분야 - 주의표지 및 규제표지의 지주 형식은 측주식(테이퍼폴형)으로 반영	• 교통신호기공사 업무처리 가이드라인(2014년, 서울시 도시교통본부)을 설계에 반영하겠음. • 8차로 확장도로임을 감안하여 주의표지 및 규제표지의 지주 형식은 측주식(테이퍼폴형)으로 반영하겠음.

작성자  직  시 설  7 급     성명 윤 갑 진  (서명 또는 인)

확인자  직  도로계획과장    성명 하 종 현  (서명 또는 인)