보   고   서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태호	조성관	03/14 강혜식

	수질자동측정기에 대한 정기점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 3. 14.
보 고 자 : 전임계약라급 성명 : 김태호

보       고       내       용

□ 점 검 일 시

- 2014. 3. 12(수)~14(금)

□ 대 상 지 점 : 관내 수질자동측정기 설치지점 30개소 32대

□ 대 상 기 기 : MWA4-70S 5항목 측정기 14대(일본), HACH 5항목 측정기 2대(미국)

HACH 1항목 측정기 2대(미국), KM2000 5항목 측정기 1대(독일)

MWB4-70S 5항목 측정기 12대(일본), GOSYS 1대(독일)

□ 점 검 자 : 유림테크 조문탁, 계약라급 김태호, 류현선

□ 점 검 결 과 및 조 치 사 항

- 측정기 점검(30개소 32대)

· 잔류염소보정, pH보정, 실리카겔교체, 탁도 측정값 정상유무, 부대설비에 대한 정상가동여부 점검

□ 보 고 자 의 견

- 관내 30개 지점에 대한 수질자동측정기 정기점검을 실시하였고 향후에도 지속적인 점검을 통하여 수질자동측정기 운영에 만전을 기하고자 합니다.