함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	강동구청장(치수과장)
(경유)
제목	상수도시설물 이설요청에 따른 회신(**************

1. 치수과-8067(2016. 6. 14.), 배수과-5679(2016. 6. 28.) 상수도관 이설 협조요청 둔촌로 하수암거 신설공사와 관련입니다.

2. 둔촌로 하수암거 신설공사 공사중 저촉되는 상수도시설물 이설요청에 대하여 아래와 같은 본부 배수과와 기협의 조건으로 원인자 부담금을 부과하오니 착공전 납부하여 주시고 공사 착공 전 이설공사 세부계획서를 본부 배수과에 제출 후 검토 받아 공사시행하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : 강동구 둔촌로 하수암거 신설공사 구간내(둔촌동 522)

나. 이설개요 : 상수도관 D=800mm L=15m 이설

다. 이설사유 : 둔촌로 하수암거 공사구간에 저촉

라. 이설승인조건 : 배수과-5679(2016. 6. 28.) 상수도관 이설 검토결과 기송부

라. 원인자부담금 고지금액 : 4,258,090원

바. 행정사항

1) 공사 전 본부 및 우리사업소에 이설공사 세부 추진 계획을 첨부하여 착공계를  제출한 후 공사 시행

상하수도 설비공사업 면허 소지자로 하여금 시공

시공계획서, 단수계획서, 자재승인 등 제반사항 승인서 제출, 시공전 자재 R.T검사완료 후 상수도 감리 입회하에 공사시행

- 특히, 단수계획은 일주일전(7일전) 우리사업소 사전확인(점검)을 받아 시행하되, 현장사정으로 예정된 일시에 공사 시행이 불가하다고 판단되면, 단수일정을 재협의 하여 상수도민원 발생 예방

2) 이설 공사 후에는 준공일 이전에  GIS 준공도제출(사진첨부 준공계 제출)

준공도면, GIS측량결과물, 시설물 속성조사표, 철거폐쇄도, 인입관연결현황 등

붙 임 : 1. 배수과 이설승인 조건 관련서류. 1부.

2. 원인자부담금 납부고지서 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이혜진		시설관리과장	11/18 代송종범
협조자
시행	시설관리과-23757	(		)	접수		(		)
	05397	서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5195	/전송	02-3146-5239	/	royal6@seoul.go.kr	/	부분공개(6)