문서번호	운영과-4366
결재일자	2016.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김상헌		김광모	11/24 김웅남
협조

2처리장 초침5-6,종침4-13 슬러지수집기 감속기 고장보고

2016.11.24

2처리장

2처리장 초침5-6,종침4-13 슬러지수집기 감속기 고장보고

○ 일  시 : 2016. 11.24

○ 장  소 : 2처리장 초침,종침

○ 기기명 : 초침 5-6호,종침 4-13호 슬러지수집기 감속기

○ 내  용 : - 장시간 사용으로 인한 감속기 내부의 부품인 기어,샤프트,

베어링,리데나등의 마모 및 경화로 가동 불능

○ 보고자의견 : - 파손된 부품을 신속히 교체하여 수처리에 만전을 요함