문서번호	기술진단과-1547
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
정종영		김영진	03/18 박용철
협 조
	주무관			전종원
	주무관			윤덕묵
	주무관			김상웅

수도시설 외부전문가 합동 기술진단 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013. 03

생  산  부

(기술진단과)

수도시설

외부전문가 합동 기술진단 계획

2014년 암사아리수정수센터 수도시설 기술진단을 외부 전문가와

합동으로 시행하여 전문성 강화 및 저효율 설비 대한 최적의 개선방향을

제시하여 경영합리화에 기여

□ 추진근거

❍ 수도법 제74조(수도시설에 대한 기술진단)

⃗☞ 수도사업자는 수도시설 관리상태 점검을 위해 5년 마다 기술진단 시행

❍ 2014년 수도시설 기술진단 계획 [기술진단과-735(2014.2.12.)]

□ 추진배경

❍ 분야별 외부전문가를 초빙하여 기술진단업무의 전문성 확보

❍ 주요시설에 대한 최적의 개선안을 도출하여 에너지 절감 극대화

❍ 외부 전문가 합동진단에 따른 자체직원 기술력 제고

□ 개  요

❍ 대  상 : 암사아리수정수센터 수도시설

- 정수장(160만톤/일), 취수장(170만톤/일)

❍ 기  간 : 2014. 3 ~ 12월

❍ 인  원 : 총 17명 [기술진단과(7), 외부전문가(10)]

□ 기술진단 전문가 선정(추진계획)

❍ 선정기준

2014년 우리본부 기술진단 자문위원 중 수도시설 기술진단 활동경험이 있으며 현장진단 및 분석업무에 능숙한 자로 합동진단이 가능한 자

❍ 주요업무

- 현장 기술진단업무 참여 및 기술자문

- 자료분석 및 개선안 관련 자문

❍ 분야별 전문가 선정계획

전 문 분 야	인원	자문일수	수 행 업 무	비고
[ 합 계 ]	10	53	‣현장 기술진단업무 참여 ‣자료분석 및 대안등에 관련한 자문 ※ 합동진단 인원 및 자문일수는 최적의 개선안 제시를 위해 필요시 변경
수 처 리 공 정	1	4
응집플럭 성장측정	1	4
유동전류 측정	1	4
응집/여과지 입자계수	1	4
PH, DO, 이온측정	1	4
전력계통 보호진단	1	10
축 전 지 진 단	1	5
모터펌프 효율진단	1	10
기계설비 축정렬진단	1	5
회전기기 진동분석	1	3

❍ 추진일정 : 2014. 3월 ~ 12월

-「2014년 수도시설 기술진단 계획」일정에 맞춰 분야별 시행

□ 행정사항

❍ 기술진단 참여 전문가에 대한 수당 지급

- 현장진단 참여시 : 1일(100천원), 2시간 이상(50천원 추가)

- 소요예산 : 150천원 × 53일 = 7,950천원

- 정수비, 수도시설기술진단, 일반운영비, 사무관리비.  끝.