기초화재진압장비(고압세척기 등 7종) 배정 현황

연번	장비명	규 격	계	배정부서				비고
				현장대응단	봉천	신림	난곡
계	고압세척기	KARCHER-HD 5/12C	3	1	1		1
1	복합가스측정기	Minimax X4/하니웰	2	1	1
2	사다리	FT2010-FT4, 4.1m, 13단	2	1			1
3	송배풍기	나인테코(NT520)	1				1
4	스텐드파이프	SL-46T, 회전식	20	5	5	5	5
5	절연봉	YSC306 5단 6m, 후크형태 T자 형	1				1
6	체인톱	엔진식 허스크바나353(hp3.3)	3	1	1		1