함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 일반수도사업 운영관리실태점검 지적사항(정수장기술진단분야)조치결과 제출

1. 한강유역환경청 상수원관리과-4159(2016. 11. 11.)호와 관련입니다.

2. 한강유역환경청에서 실시한 「2016년 일반수도사업 운영․관리분야 실태점검」 지적사항에 대한 조치요청이 있어 우리본부 지적사항(기술진단 및 점검결과에 의거 시설개선 추진 미완료)을 붙임과 같이 알려드리니 각 정수센터에서는 조치결과를 [붙임4]서식에 따라 작성하여 2016.12.7.(수)한 기일지켜 제출하여 주시기 바랍니다.

	기술진단결과 개선방안 미추진에 대한 조치결과 작성요령
진단기간 및 대상 : 2011 ~ 2015년(5개년)동안 기술진단 실시한 6개정수장 작성대상 : 정수장 기술진단 후 시설개선 추진 미완료 건 ⇒ 총 32건 : 예산반영 18건, 시기 미도래 3건, 장기계획 11건 (구의10건, 암사5건, 영등포5건, 뚝도2건, 광암1건, 강북9건) 조치내용 : 개선방안에 대한 조치내용을 완료일을 포함해서 작성 조치계획 : 향후 조치가 가능한 개선방안에 대하여는 조치계획으로 작성하고 세부추진일정은 가술진단 후 최대 5년 이내로 작성

붙임: 1. 관련공문 1부.

2. 2016년 일반수도사업 운영관리 실태점검 지적사항 1부.

3. 2016년 일반수도사업 운영관리 실태점검 제출자료(정수장기술진단) 1부.

4. 2011년~2015년 기술진단결과 시설개선방안 미추진에 대한 조치결과 제출서식1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	광암아리수정수센터소장(정수시설과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장),영등포아리수정수센터소장(정수시설과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(정수과장),강북아리수정수센터소장(정수시설과장)
주무관	장지애		기술진단과장	代장지애		생산부장	12/01 구자훈
협조자
시행	기술진단과-8578	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/	http://water.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-3146-1319	/		/	부분공개(3)