	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 소방용수시설 보수 결과보고(신림, 공소03-38호)

1. 관련근거

가. 신림119안전센터-6177(2016.11.29.)『소방용수시설 고장 발생 보고(공소03-38호)』

나. 재난관리과-8130(2016.12.2.) 『고장 소방용수시설 보수계획 알림(공소03-38호)』

2. 위와 관련하여 고장 소방용수시설 보수 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 지상식 소화전 03-38호(관악구 남부순환로 1549)

나. 고장사유 : ***************가 소화전 추돌하여 파손

다. 조치계획 : 택시 공제조합에서 원인자부담 공사조치 후 신림119안전                                센터 검수 조치

라. 조치결과 : 양 호

붙  임  :  소방용수시설 공사 완료에 따른 검사결과(신림, 공소03-38호)1부.  끝.

	신림119안전센터장
담당자	문성수		진압3팀장	代이용선		119안전센터장	12/05 오석필
협조자
시행	신림119안전센터-6344	(		)	접수		(		)
우	08706	서울특별시 관악구 봉천로 202 (신림동) 신림119안전센터	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-874-0119	/전송	02-878-2069	/	201005049@seoul.go.kr	/	부분공개(6)