함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2016년 11월 정수생산현황 제출(구의)

1. 우리정수센터의 2016년 11월 정수생산현황을 붙임과 같이 제출합니다

가. 생산량 현황                                      (단위 : ㎥, %)

구분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비고
	전년동월	2016.11월	증․감량	증․감율	2016.10월	증․감량	증․감율
총취수량	10,879,965	10,819,570	-60,395	-0.5%	11,475,825	-656,255	-5.7%
총생산량	10,583,924	10,389,926	-193,998	-1.8%	10,935,085	-545,159	-5.0%
1일생산량	352,797	346,331	-6,466	-1.8%	352,745	-6,414	-1.8%
유효율	97.3	96.0	-1.3		95.3	0.7

붙  임 :  2016년 11월 정수생산현황 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	정승열		정수과장	12/07 서한호
협조자
시행	정수과-6307	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터 정수과	/
전화	02-3146-5448	/전송	02-3146-5409	/	duf1004@seoul.go.kr	/	대시민공개