서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 맨홀뚜껑 교체 요청(공소737호)

1. 관련근거

가. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-8142(2016.12.02.)호『불량맨홀 정비 완료대상 현장확인 계획 알림』

2. 위와 관련 불량맨홀 정비 완료대상 현장확인 중 소방용수시설(소화전) 맨홀 뚜껑의 고장 상태를 확인한바, 다음과 같이 소화전 맨홀뚜껑 교체를 요청합니다.

연번	용수번호	확 인 자	확인일	요청내용	비고
1	지하식 공소737호	소방위 김종만 외 2명 (펌프차 대원)	2016.12.07	현재 상수도 맨홀뚜껑으로서, 소화전 맨홀뚜껑으로 교체 요청

붙 임  소방용수시설 현지확인 결과(공소737호) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	마규범		진압3대장	김종만		지휘3팀장	김종화		현장대응단장	12/07 강길구
협조자
시행	현장대응단-11403	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/	fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-886-1192	/전송	02-877-4119	/	musican1755@seoul.go.kr	/	대시민공개