문서번호	시설관리과-28788
결재일자	2016.12.8.
공개여부	대시민공개

주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
유경준	강준성	12/08 박희철
협 조	주무관		김경호
	주무관		최환수

순찰반 업무일지

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배수지, 가압장 모터펌프, 제어판넬,전송판넬 가동 상태 점검 및 시설물 순찰점검	□배수지·가압장·증압장 등 기전설비점검 및 작업내용 - 수서배수지 제어반,관랑실,배수펌프등 점검 - 일원,내곡가압장 제어반 및 펌프실 점검 - 신자곡 증압장 제어반,펌프실,배수펌프등 점검 - 중앙제어실 내 무인증압장 및 배수지 전압, 전류,수위,관압등 데이터 점검 - 삼성가압장 모터펌프실 진동,소음,관압,누수, 전동밸브 등 점검 · 작업 및 점검자 : 강성남,유경준 · 점검결과 : < 이상없음 > · 사진 : <별첨> ○순찰점검 시간 - 오전 : 09:00 ~ 12:00 오후 : 13:00 ~ 16:30	*기전시설현황* 중앙제어실 : 1개소 가압장 : 6개소 무인증압장 : 24개소 배수지 : 9개소 유량계 : 27개소 (구역6개소포함) CCTV : 47개소 전기방식 : 55개소 KT통신선로:70회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2016년12월07일(수)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다