문서번호	급수운영과-24916
결재일자	2016.12.13.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
백길현	12/13 代이승우
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2016년 12월 13일(화요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									백길현		김재모		정일용
탐지구역				서초01-01블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초01-01		민 원 (다점식, L-로드탐사)		강남구 강남대로 136길 10 (논현동 49-7번지)		건물 지하층에 불명수 유출민원, 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 100mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							100mm관로 누수적출
청담05		민 원 (다점식, L-로드탐사)		강남구 학동로 417 (청담동 44-13번지)		대륭빌딩(24시 여성사우나)지하층에 불명수 유출민원, 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 20mm인입관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							20mm인입관 누수적출
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정				기간제 근무자 계약만료 (2016, 12, 9)							51건
서초	이천구 노용해				기간제 근무자 계약만료 (2016, 12, 9)							60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.