이동탱크 신규허가 및 신규완공 현장 확인 복명서[85도7489]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	설우철	김경철	12/12 김용규

	이동탱크저장소 신규허가 및 신규완공 신청에 따른 현장 확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016. 12. 12.(월)
복명자 : 소방경 김경철, 소방장 설우철

복       명       내       용

출장일시

2016. 12. 12.(월) 13:20~15:20

건    명

이동탱크저장소 신규허가 및 신규완공 현장 확인 복명서[85도7489]

내용

1. 관련근거

가. 민원접수-5997(2016.12.8.)호 『위험물저장소 설치허가 신청서』

나. 민원접수-6003(2016.12.8.)호 『위험물저장소 완공검사 신청서』

2. 위와 관련 이동탱크저장소 신규허가 및 신규완공 신청에 따른 현장 확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대상/설치자 : 매봉주유소[85도7489] / 여상철

나. 상 치 장 소 : 서울 영등포구 도신로 248 (매봉주유소 내)

다. 허가(완공)번호 : 제26-0671-161212호 (허가 및 완공번호)

라. 허가내용

차명 및 형식 (차대번호)	차량번호	품 명	허가량	비 고
마이티이동주유차 / HDN25-17HL0-SHAaM5 2017 (KMCVK17RPHC307967)	85도7489	제4류 제2석유류 경질유	3,000ℓ	이동탱크 저장소

마. 소화설비 : 분말소화기 4.5㎏ × 2대

※ 위험물안전관리법시행규칙[별표17] Ⅰ.소화설비 3.나

바. 확인결과 및 조사자 의견 : 현장 확인한 바, 위험물안전관리법시행규칙[별표10] 이동탱크저장소의 위치·구조 및 설비의 기준에 적합하게 설치되어 있고, Ⅰ.상치장소 규정에 적합하므로 신규허가 및 신규완공이 가하다고 사료됩니다.

붙 임 1. 상치장소 현장확인 사진 1부

2. 구조설비명세표 1부

3. 사양서 및 도면 1부

4. 탱크검사필증 1부.  끝.

비  고