지상식 소화전 일제 점검 결과

연번	소방 용수	정비내용	정비결과 (사진)
			정비 전	정비 후
1	210052	화재진압 및 도로물청소용 야광띠 부착
2	340043	화재진압 및 도로물청소용 야광띠 부착
3	290101	화재진압 및 도로물청소용 야광띠 부착
4	340041	화재진압 및 도로물청소용 야광띠 부착
5	360100	화재진압 및 도로물청소용 야광띠 부착

연번	소방 용수	정비내용	정비결과 (사진)
			정비 전	정비 후
6	350001	화재진압 및 도로물청소용 야광띠 부착
7	360130	화재진압 및 도로물청소용 야광띠 부착
8	370132	화재진압 및 도로물청소용 야광띠 부착
9	220163	화재진압 및 도로물청소용 야광띠 부착
10	240088	화재진압 및 도로물청소용 야광띠 부착

연번	소방 용수	정비내용	정비결과 (사진)
			정비 전	정비 후
11	250027	화재진압 및 도로물청소용 야광띠 부착
12	230074	화재진압 및 도로물청소용 야광띠 부착
13	270157	화재진압 및 도로물청소용 야광띠 부착
14	320080	화재진압 및 도로물청소용 야광띠 부착