동파취약 아파트 점검표

□ 아파트명 : 대방동 신한토탈 아파트

□ 위    치 : 동작구 대방동 41

□ 점검개요

◦ 일    시 : 2016.12.15

◦ 점 검 자 : 주무관 이성진

□ 점검결과

점 검 사 항	점 검 결 과
○ 보온덮개(비닐카바) 부착 여부	○ 부착
○ 홍보포스터, 방송문안 부착 여부	○ 부착
○ 아파트 관리소장 면담	○ 면담(조진행, *************)
○ 관심단계이상 비상근무발령시(혹한시) 아파 트관리소에 전화하여 동파예방 안내방송 협조 여부	○ 협조
○ 기타사항

점검결과 사진철

홍보포스터 부착 사진

보온덮개(비닐카바) 부착 사진