문서번호	시설보수과-7357
결재일자	2016.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	12/16 代한병연
협조
	주무관		최승룡

『서문~게스트하우스 간 도로정비 및 휀스 설치공사』

관급자재 정산 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.12

중랑물재생센터

(시설보수과)

『서문~게스트하우스 간 도로정비 및 휀스 설치공사』

관급자재 정산 보고

우리센터에서 시행중인 『서문~게스트하우스 간 도로공사 및 휀스 설치공사』가 완료됨에 따라 본 공사에 사용한 관급자재 정산에 대한 검토보고 임.

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 서문~게스트하우스 간 도로공사 및 휀스 설치공사

○ 공사기간 : 2016.08.19 ~ 2016.11.30

○ 도 급 자 : 호곡종합건설(주) 대표 : 박성환

○ 도 급 비 : 84,515천원

○ 공사개요 : 투수블럭설치 770㎡, 경계석설치 L=300m, 경계측구 L=300m

Ⅱ		보고내용

○ 관급자재 정산현황

품 명	규 격	수량			금 액			비 고
		당초	변경	증/감	당초	변경	증/감
레미콘	25-18-120	108	30	- 78	6,162,480	1,779,600	- 4,382,880	조달수수료포함
컨테이너하우스	3*6*3	1	1	-	6,792,000	6,792,000	-	“
보차도용 콘크트블록	t60mm	793	776	- 17	18,239,000	17,848,000	- 391,000	“
금속재울타리	W2000*H2000	320	256	64	53,760,000	43,008,000	-10,752,200	“
석재블록(직선)	150*150*1000	206	206	-	2,482,300	2,482,300	-	‘
석재블록(곡선)	200*250*1000	309	312	3	7,681,740	7,756,320	74,580	“
금속재울타리	W2000*H2000	20	20	-	3,360,000	3,360,000		“
금속재울타리(문)	W2000*H2000	2	2	-	1,140,000	1,140,000
금속재울타리(문)	W6000*H2000	4	4	-	6,760,000	6,760,000
소 계					106,377,520	90,926,220

석재블록(직선)	200*250*1000	3	3	-	74,580	74,580
석재블록(곡선)	200*250*1000	16	16	-	638,240	638,240
석재블록 (직선경사)	200*(250/100) *1000	2	2	-	47,320	47,320
석재블록 (직선횡단보도)	200*100*1000	8	8	-	90,240	90,240
소 계					850,380	850,380
합					107,227,900	91,776,600

○ 보도블록 포장 구간에 설치되는 도로경계석은 중랑천 상류 성능개선공사         관급자재(150*150*1000) 재고(437개) 활용

Ⅲ		조치의견

○ 관급자재(도로경계석, 150*150*1000) 재고 437개 중 232개를 활용

○ 위와 같이 관급자재를 정산코자 함.  끝.