	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	불량맨홀 정비공사 완료에 따른 검사 결과보고

1. 재난관리과-7804(2016.12.14.)호  『불량맨홀 정비공사 완료에 따른 검수지시』

2. 위와 관련하여 현장대응단 불량맨홀 정비공사 완료에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 불량맨홀 정비공사 완료에 따른 검수

나. 검수대상 : 불량맨홀 정비공사 3개소

다. 검수자 : 현장대응단 용수 담당자

라. 점검결과 : 2개소 양호, 1개소 상수도 맨홀(붙임참조)

붙임 : 1. 불량맨홀 점검결과 서식 1부. 끝.

	현장대응단장
담당자	김유석		진압1대장	박재흥		지휘1팀장	이두희		현장대응단장	12/20 김연경
협조자
시행	현장대응단-9506	(		)	접수		(		)
우	02803	종암로27길3	/
전화	02-923-0119	/전송		/		/	대시민공개