함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	중앙제어실운영일지

2014년 03월20일 목요일 주간 B조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 26개소
	배 수 지	보광배수지 등 24개소
운 영 사 항		○가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ○남산소배수지 UPS 교체작업 ○보광통합가압장내 남산소(배) 유량계 수리 및 토출PT 동작상태 점검
근 무 자		B직 강양원, 민병옥, 정종훈

★주무관	강양원		기전팀장	손병희		시설관리과장	03/20 나태산
협조자	주무관	김영태		주무관	황필권		주무관	양우창
주무관	박영택
시행	시설관리과-7558	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개