문서번호	정수시설과-9762
결재일자	2016.12.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
장주현		이흥수	12/28 차윤기
협조

안전하고 깨끗한 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

2016년도 하반기(정기, 최종) 하자검사 결과보고

2016. 12.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2016년도 하반기(정기, 최종) 하자검사 결과보고

우리 정수시설과에서 시행한 각종 공사 및 「현대화 및 고도정수처리시설 공사」에 대한 하자검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

Ⅰ				관련 근거

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제61조 및 동법 시행규칙 제71조(하자검사)

하자검사 기간 및 횟수 : 하자담보책임의 존속기간중 년 2회,    최종하자검사

Ⅱ				하자검사 개요

검사대상 : 2016. 12. 현재 하자기한내 유지보수공사

○ 기전설비분야 : 47건

○ 시설분야 : 15건

○ 현대화 및 고도정수처리시설 공사 : 1건

검사기간 : 2016. 12. 21. ~ 12.26.(5일간)

분야별 검사자 현황

구 분	검 사 대 상	검 사 자	비 고
기전설비분야	정수지 밸브교체공사등47건	최윤수,권경주 박희준,엄주원
시설분야	시설물보수·보강공사등 15건	이해승,김우승 박건수,서한빈
현대화 및 고도정수처리 시설공사	토목ㆍ건축ㆍ조경 시설물(1건)	이해승,김우승 박건수,서한빈

Ⅲ				하자 검사결과

하자검사 현황

○ 하자검사 관리부 : 붙임자료 참고

검사결과

○ 2016년 정기 하자검사(하반기, 최종) 기전설비분야, 시설분야 지적사항 없음

Ⅳ				처리 의견

하자검사결과 기전설비 및 시설물은 지적사항이 없으며, 지속적인 순찰과 점검으로 하자발견시, 즉시 조치하여 시설물유지관리에 만전기하고자 함.

그 밖의 참고사항 등을 하자검사관리부에 작성하여 기록유지 및 관리하고자 함.

Ⅴ				행정사항

하자검사 관리부 작성 기록유지 및 관리

붙 임 : 1. 2016년 하반기 하자검사결과(관리부 및 하자검사조서) 각 1부.

2. 하자검사 사진대지 1부.

3. 현대화 및 고도정수처리시설공사하자검사서 1부. 끝.