	용산소방서
수신	용산구청장(토목과장)
(경유)
제목	소화전 맨홀 소음관련 임시조치 회신(지하식 207호)

1. 토목과-105(2017.1.3.)호 『 소화전 맨홀 소음 민원 관련 임시조치 협조 요청(우사단로 10길 40)』와 관련입니다.

2. 귀 청에서 지하식 소화전(207호) 맨홀 침하로 인한 소음관련 민원에 대하여 조치하고자하는 상온아스콘 맨홀상부 포장 및 단차조정에따른 협조요청에대해 다음과 같이 의견을 회신 합니다.

-  다    음  -

대 상	민원위치	민원요지	회신내용	비 고
지하식 소화전(207호)	우사단로10길 40 (소비자 슈퍼앞)	소화전맨홀 침하,소음	상온아스콘 맨홀상부 포장으로 인한 임시폐전 조치

3. 협조사항 : 소화전 맨홀 상부에 아스콘 포장 시 반드시 소화전위치를 표기하여 향후 소화전정비시 착오가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	용산소방서장
담당자	최병현		대응총괄팀장	김순식		재난관리과장	전결 01/04 김지수
협조자
시행	재난관리과-93	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	201205107@seoul.go.kr	/	대시민공개