함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 12월 정수생산 현황 제출

1. 2016년 12월 정수생산 현황을 붙임과 같이 제출합니다.

가. 생산량 현황

구 분	‘16. 12 (㎥)	전년대비 증∙감 현황			전월대비 증∙감 현황			비고
		전년동월 (㎥)	증∙감량 (㎥)	증∙감율 (%)	‘16. 11 (㎥)	증∙감량 (㎥)	증∙감율 (%)
취 수 량 (㎥)	13,567,020	13,305,690	261,330	1.96	13,500,690	66,330	0.49
총생산량 (㎥)	13,321,446	13,024,467	296,979	2.28	13,281,017	40,429	0.30
1일생산량 (㎥)	429,724	420,144	9,580	2.28	442,701	-12,977	-2.93
유 효 율 (%)	98.19	97.89	0.30	0.31	98.37	-0.18	-0.18

붙임 : 2016년 12월 정수생산 현황 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	김경진		주무관	김경진		영등포아리수정수센터소장	01/04 이성락
협조자
시행	정수과-150	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-5641	/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개